Приложение 4.1.1.A

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обособена позиция № 5: „Доставка на 1 (един) брой външен, нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” №1“, включително сертифицирането му

Част: Архитектура
Фаза : ТП

От …………………………………………………………………….. – участник в процедурата за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор” по шест обособени позиции за Обособена позиция № 5

| № по ред | Наименование на работите | Мярка | Размери в метри |  |  | Брой подобни части | Количество |  | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дължина | ширина | височина |  | за единица | общо |  |  |
| 1 | Демонтаж на фас. дограма, вкл. пренос и превоз | м2 |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |
| 2 | Разззиждане на тухл. зид 25 см, вкл. пренос и превоз | м3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Подзиждане с газобет. 25см | м3 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 4 | Монтаж на ст.б. щурц 12/10/140 | бр. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 5 | Оформяне на шпалети с газобетон 12/25, вкл. шпакл. и боядисване с латекс | м |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 6 | Гипсова мазилка и латекс по стени | м2 |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |
| 7 | Монтаж на мин. вата 5см и гипскартон по вътр. стени на машинно и шахта | м2 |  |  |  |  |  | 121 |  |  |
| 8 | Цим. зам. и настилка от гранитогрес | м2 |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |
| 9 | Монтаж на окачен таван от гипскартон GKF и мин. вата 5 см | м2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 | Монтаж на стенни термопанели Thermowand 1000 , RAL 8011 | м2 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| 11 | Монтаж на покривни панели Thermodach 130 | м2 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
| 12 | Монтаж на алум. дограма | м2 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |
| 13 | Монтаж на алум. врата 90/200 | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Монтаж на хор. олук | м2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 15 | Монтаж на верт. олук | м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 16 | Монтаж на горна облиц. по борд | м |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 17 | Монтаж на вент. решетки | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на асансьор съгласно удобрен проект | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Настоящата КСС за обособена позиция № 5 е неразделна част от ценовото предложение на участника за обособена позиция № 5.

| Дата | …………………./……………. /2018 г. |
| --- | --- |
| Име и фамилия , качество на представляващия участника | ………………………………………….. ………………………………………… |
| Подпис и печат | ………………………………………….. |