Приложение 5.1.1.Б

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обособена позиция № 5: „Доставка на 1 (един) брой външен, нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” №1“, включително сертифицирането му

Част: Конструкции
Фаза : ТП

От …………………………………………………………………….. – участник в процедурата за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор” по шест обособени позиции за Обособена позиция № 5

| № по ред | Наименование на работите | Мярка | Размери в метри |  |  | Брой подобни части | Количество |  | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дължина | ширина | височина |  | за единица | общо |  |  |
|  | - Основи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване на козирка | м3 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |
| 2 | Разбиване на бет. настилка | м3 |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |
| 3 | Изкоп за ас. шахта | м3 |  |  |  |  |  | 49,9 |  |  |
| 4 | Изкоп за ивични основи | м3 |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
| 5 | Плътно укрепване на изкоп | м2 |  |  |  |  |  | 19,4 |  |  |
| 6 | Обр. насип с трамбоване | м3 |  |  |  |  |  | 3,53 |  |  |
| 7 | Уплътнена пяс. възглавница | м3 |  |  |  |  |  | 4,37 |  |  |
| 8 | Извозване на земни маси на депо | м3 |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |
| 9 | Кофраж за основи | м2 |  |  |  |  |  | 20,78 |  |  |
| 10 | Бетон клас В10- подложен | м3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 11 | Бетон В15 в ивични основи | м3 |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
| 12 | Също, в борд при основи | м3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 13 | Бетон В20 в ас. шахта | м3 |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |
| 14 | Също, в стени на ас. шахта | м3 |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |
| 15 | Бетон В15 в арм. настилка | м3 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |
| 16 | Загот. и монтаж на арм. АІ | кг |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 17 | Загот. и монтаж на арм. АІII | кг |  |  |  |  |  | 277 |  |  |
| 18 | Хидроизолация на основи | м2 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 19 | Извозване на стр. отпадъци | м3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | II Асансьорна шахта – монт. р-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка и монтаж на стом.колони 140.140.5 по EN 10210 | кг |  |  |  |  |  | 1353 |  |  |
| 2 | Също, надл. греди 100.100.5 | кг |  |  |  |  |  | 1060 |  |  |
| 3 | Също,покр. греди 100.100.5 | кг |  |  |  |  |  | 116 |  |  |
| 4 | Също, греда 120.60.5 | кг |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 5 | Също, борд в покрив 50.3 | кг |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| 6 | Също, 2Т N12 с кука | кг |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 7 | Също, дет. 1 - 100.100.5 | кг |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| 8 | L профил 100.100.6,5 | кг |  |  |  |  |  | 51 |  |  |
| 9 | Също, дет. 2 - 100.100.5 | кг |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| 10 | Пробиване на отвори за анкери и заливка с HIT-RE500 на HiltiФ12, вкл. монтаж на анкери | бр |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 11 | Заготовка и монтаж на закл. части | кг |  |  |  |  |  | 145 |  |  |
| 12 | Двукратно грундиране | м2 |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |
| 13 | Обмазка с огнезащ. боя 0,6мм на Деко | м2 |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  |
| 14 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 |  |  |  |  |  | 286 |  |  |
|  | III Машинно, вход, козирка – монт. работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка и монтаж на стом.колони 100.100.5 по EN 10210К 5-К12 | кг |  |  |  |  |  | 339 |  |  |
| 2 | Също, колонки, олук, борд 50.3 | кг |  |  |  |  |  | 226 |  |  |
| 3 | Също, L 120.8 | кг |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 4 | Също, ХВ горни пл.40.3 | кг |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 5 | Също, ХВ долни 40.3 | кг |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| 6 | Също, планки | кг |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 7 | Също, греди 100.100.5 | кг |  |  |  |  |  | 177 |  |  |
| 8 | Също, греди 80.80.4 | кг |  |  |  |  |  | 212 |  |  |
| 9 | Също, греди 50.50.3 | кг |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 10 | Двукратно грундиране | м2 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 11 | Обмазка с огнезащ. боя 0,6мм на Деко | м2 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |

Настоящата КСС за обособена позиция № 5 е неразделна част от ценовото предложение на участника за обособена позиция № 5.

| Дата | …………………./……………. /2018 г. |
| --- | --- |
| Име и фамилия , качество на представляващия участника | ………………………………………….. ………………………………………… |
| Подпис и печат | ………………………………………….. |