Приложение 4.1.1.В

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обособена позиция № 5: „Доставка на 1 (един) брой външен, нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” №1“, включително сертифицирането му

Част: Ел
Фаза : ТП

От …………………………………………………………………….. – участник в процедурата за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор” по шест обособени позиции за Обособена позиция № 5

| № | Наименование на работите | Мярка | Брой | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на ел. табло ТКД | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка на ел. табло ТР | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка на ръчен прекъсвач тип I/3Р/40 А В защитна кутия | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Монтаж на ел. табло изпълнено по схема | бр. | 3 |  |  |
| 5 | Доставка на стойка за прожектор | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Монтаж на стойка за прожектор | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Доставка на прожектор с МХЛ 70W IP-65 | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Монтаж на прожектор с МХЛ 70W IP-65 | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Доставка на осветително тяло тип "Луна" 2х26 | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Монтаж на осветително тяло тип "Луна" 2х26 | бр. | 2 |  |  |
| 11 | Доставка на лум. Осв. Тяло с лл 1х11 с W IP-44 | бр. | 7 |  |  |
| 12 | Доставка на лум. Осв. Тяло с лл 1х36 с W IP-44 | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Монтаж на луминисцентно осв. Тяло | бр. | 8 |  |  |
| 14 | Доставка на ключ сериен за полускрит монтаж | бр. | 2 |  |  |
| 15 | Доставка на ключ обикновен за полускрит монтаж | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Доставка на контакт противовлажен за асансьорна шахта | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Монтаж ключове и контакти | бр. | 4 |  |  |
| 18 | Монтаж на разклонителни котии | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Монтаж на конзоли | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Запълване на луфтове на ключове, кутии, линии, с парафин | бр. | 15 |  |  |
| 21 | Заливане на краища на тръби с кабелна маса | бр. | 30 |  |  |
| 22 | Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 2х1 | м. | 2 |  |  |
| 23 | Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 3х1 | м. | 25 |  |  |
| 24 | Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 3х1,5 | м. | 40 |  |  |
| 25 | Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 3х2,5 | м. | 10 |  |  |
| 26 | Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 5х10 | м. | 15 |  |  |
| 27 | Доставка на PVC канал 20/20 | м. | 25 |  |  |
| 28 | Доставка на PVC канал 40/40 | м. | 8 |  |  |
| 29 | Доставка на PVC тръба ф16 | м. | 9 |  |  |
| 30 | Доставка на PVC тръба ф23 | м. | 15 |  |  |
| 31 | Доставка на PVC тръба ф29 | м. | 10 |  |  |
| 32 | Полагане на PVC тръба ф16 | м. | 9 |  |  |
| 33 | Полагане на PVC тръба ф23 | м. | 15 |  |  |
| 34 | Полагане на PVC тръба ф29 | м. | 10 |  |  |
| 35 | Полагане на PVC канал по стена | м. | 33 |  |  |
| 36 | Монтаж на газова тръба 3/4" по мет. Конструкция | м. | 19 |  |  |
| 37 | Доставка на метална тръба тип МЗГ 22 | м. | 8 |  |  |
| 38 | Полагане на метална тръба тип МЗГ 22 по метална конструкция | м. | 8 |  |  |
| 39 | Доставка на съединения за метални ръкави тип СМГ 23 | бр. | 4 |  |  |
| 40 | Изпегляне на кабел СВТ до 2,5мм2 | м. | 77 |  |  |
| 41 | Изпегляне на кабел СВТ до 10мм2 | м. | 15 |  |  |
| 42 | Направа и монтаж на бребни крепежни стом. К-ции | кг. | 7 |  |  |
| 43 | Направа на кабелна разделка при брой жила до 4 | бр. | 40 |  |  |
| 44 | Направа на кабелна разделка при брой жила до 5 | бр. | 8 |  |  |
| 45 | Свързване на проводник с ухо до 2,5мм2 | бр. | 6 |  |  |
| 46 | Свързване на проводник с ухо до 10мм2 | бр. | 30 |  |  |
| 47 | Доставка на контролна кутия за отводи | бр. | 2 |  |  |
| 48 | Монт6аж на контролна кутия за отводи | бр. | 2 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на крепители | бр. | 120 |  |  |
| 50 | Полагане на гръмоотводна мрежа върху крепители от бетонна стомана ф8 | м. | 60 |  |  |
| 51 | Полагане на поц. Шина 40/4 по стена | м. | 7 |  |  |
| 52 | Полагане на поц. Шина 40/4 под замаска | м. | 2 |  |  |
| 53 | Монтаж заземление по желязна конструкция от шина поцинкована 40/4 | м. | 6 |  |  |
| 54 | Набиване заземителен кол тръба поцинкована 3м 1.2" две тръби | бр. | 2 |  |  |
| 55 | Монтаж тръба газова предпазна - отводи - 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 56 | Свързване на проводник с кабелна обувка до 35мм2 | бр. | 60 |  |  |
| 57 | Монтаж отводи гръмоотводно медно въже 25мм2 | бр. | 30 |  |  |
| 58 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление до 30 точки | бр. | 1 |  |  |
| 59 | Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление | бр. | 1 |  |  |
| 60 | проверка за наличие нз верига между заземителните и замемените елементи | бр. | 1 |  |  |

Настоящата КСС за обособена позиция № 5 е неразделна част от ценовото предложение на участника за обособена позиция № 5.

| Дата | …………………./……………. /2018 г. |
| --- | --- |
| Име и фамилия , качество на представляващия участника | ………………………………………….. ………………………………………… |
| Подпис и печат | ………………………………………….. |

Когато участникът се представлява заедно от повече от едно лице, КСС се подписва от всяко от тях с добавяне на необходимите редова и посочване на имената и на качеството на представляващите.

Печат се поставя, ако участникът разполага с такъв.