##### Образец - Приложение № 5.1.1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180““

От ……………………………………………….. – участник в процедурата за обществена поръчка с предмет - Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180 по две обособени позиции, за обособена позиция № 1

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж метални решетки | м.² | 13.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж вътрешни врати | м. ² | 6.00 |  |  |
| 3 | Очукване съществуваща настилка | м. ² | 174.00 |  |  |
| 4 | Очукване стара цим.замазка | м. ² | 174.00 |  |  |
| 5 | Демонтаж окачен таван | м. ² | 91.00 |  |  |
| 6 | Събаряне тухлена зидария | м. ² | 52.00 |  |  |
| 7 | Демонтиране на каменинови тръби до 1000мм н100мм | бр. | 3 |  |  |
| 8 | Демонтиране на каменинови тръби до 1000мм н150мм | бр. | 3 |  |  |
| 9 | Демонтиране на чугунени тръби , уплътнени с азбесто-цимент н104мм | бр. | 6 |  |  |
| 10 | Демонтиране PVC тръби без муфи, залепени н50мм | бр. | 6 |  |  |
| 11 | Демонтиране PVC тръби без муфи, залепени н110мм | бр. | 15 |  |  |
| 12 | Отпушване канализация хоризонтална - дълж.на канала L 10 м | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Разбиване бетони | м.³ | 8.50 |  |  |
| 14 | Демонтаж същ. ел.табло | бр. | 2 |  |  |
| 15 | Демонтаж стари ел. линии | м. | 450.00 |  |  |
| 16 | Демонтаж изолация по тръби на парно от стъклена вата с азбест | м.² | 36.00 |  |  |
| 17 | Демонтаж стари тръби за парно | м. | 80.00 |  |  |
| 18 | Демонтаж стара аспирация | м.² | 62.00 |  |  |
| 19 | Демонтаж метална конструкция | кг. | 80.00 |  |  |
| 20 | Демонтаж облицовки по стени | м.² | 180.00 |  |  |
| 21 | Очукване подпухнали мазилки | м.² | 390.00 |  |  |
| 22 | Пренос стр. отпадъци с кофи | м.³ | 30.00 |  |  |

Строително-монтажни работи

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изравнителна циментова замазка 4 см. | м.² | 174.00 |  |  |
| 2 | Подливане стълбища | м.² | 22.00 |  |  |
| 3 | Тухлена зидария с плътни тухли 12 см. | м.² | 83,00 |  |  |
| 4 | Тухлена зидария плот гишета с плътни тухли 25 см | м.² | 10.00 |  |  |
| 5 | Бетонов плот гишета, конструктивно армиран | м.² | 3.50 |  |  |
| 6 | Бетонова входна площадка, конструктивно армирана | м.² | 10.00 |  |  |
| 7 | Замазка външно стълбище | м.² | 20.00 |  |  |
| 8 | Външна вароциментова мазилка около външно стълбище | м.² | 55.00 |  |  |
| 9 | Вътрешна вароциментова мазилка | м.² | 258.00 |  |  |
| 10 | Предстенна обшивка външни стени (без предверие) с гипсофазер | м.² | 190.00 |  |  |
| 11 | Топлоизолация външни стени (без предверие) с 8 см. вата | м.² | 190.00 |  |  |
| 12 | Окачен таван от гипсокартон | м.² | 180.00 |  |  |
| 13 | Топлоизолация с мин.вата 8 см по тавани | м.² | 180.00 |  |  |
| 14 | Подова топлоизолация с фибран 6 см. | м.² | 180.00 |  |  |
| 15 | Декоратива мазилка предверие | м.² | 80.00 |  |  |
| 16 | Облицовка с фаянсови плочи тоалетни | м.² | 121.00 |  |  |
| 17 | Облицовка колони с МОР | м.² | 12.00 |  |  |
| 18 | Циментова шпахловка предверие | м.² | 50.00 |  |  |
| 19 | Гипсова шпахловка стени и таван | м.² | 460.00 |  |  |
| 20 | Латекс стени и тавани | м.² | 451.00 |  |  |
| 21 | Настилка гранитогрес под | м.² | 135.00 |  |  |
| 22 | Гранитогрес по стъпала | м.² | 18.00 |  |  |
| 23 | Облицовка плот гишета с гранитогрес | м.² | 3.50 |  |  |
| 24 | Гранитоколова шпахловка под | м.² | 59.00 |  |  |
| 25 | Ламиниран паркет | м.² | 59.00 |  |  |
| 26 | Первази PVC | м. | 50.00 |  |  |
| 27 | Подови лайсни | м. | 14.00 |  |  |
| 28 | Алуминиева врата 90/210 | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Алуминиева врата 100/210 | бр. | 2 |  |  |
| 30 | Алуминиева врата 75/210 | бр. | 4 |  |  |
| 31 | Алуминиева врата гише 90/179 | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Алуменеиви прозорци 120/60 | бр. | 2 |  |  |
| 33 | Алуминиева врата двукрила предверие с усилени панти 180/210 | бр. | 2 |  |  |
| 34 | Алуминиева врата външна с усилени панти 100/210 | бр. | 1 |  |  |
| 35 | Алуминиева врата двукрила външна с усилени панти 180/210 | бр. | 1 |  |  |
| 36 | Алуминиева преграда предверие | м. | 15.00 |  |  |
| 37 | Преграда с остъкление гишета | м. | 8.00 |  |  |
| 38 | Алуминиева дограма с прек.термомост вход | м.² | 36.00 |  |  |
| 39 | Автомат за затваряне на врата | бр. | 2 |  |  |
| 40 | Подвижна рампа за инвалиди | бр. | 1 |  |  |
| 41 | Парапет (ръкохватка) | м. | 4.00 |  |  |
| 42 | Колона декоративна | бр. | 1 |  |  |
| 43 | Метална к-ция | кг. | 272.00 |  |  |
| 44 | Облицовка Еталбонт | м.² | 28.00 |  |  |
| 45 | Дървена конструкция | м.³ | 0.40 |  |  |
| 46 | Обшивка с водоустойчив шперплат | м.² | 8.00 |  |  |
| 47 | Обшивка арм. Воалит | м.² | 12.00 |  |  |
| 48 | Обшивка с полизол | м.² | 12.00 |  |  |
| 49 | Топлоизолация | м.² | 11.00 |  |  |
| 50 | PVC барбакани | бр. | 2 |  |  |
| 51 | PVC водосточни тръби | м. | 7.00 |  |  |

ВиК

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>> | м. | 39.00 |  |  |
| 2 | СК без изпразнител 1/2'' | бр. | 10 |  |  |
| 3 | Батерия N207 за тоал.мивки с пластм.ръкохватки - седящи в/у мивката | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Баланс Вентили за ел.бойлери за домакински нужди 1/2'' | бр. | 3 |  |  |
| 5 | Възвратни Клапи цолови на резба 1/2'' | бр. | 4 |  |  |
| 6 | Водомер за студена вода 1/2'' 3 м3/час | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Бойлер електрически за топла вода 10л | бр. | 3 |  |  |
| 8 | Направа изолация от порьозна гума от ф20 | м. | 39.00 |  |  |
| 9 | РVС тръби с фабр.фасонни части за канализация в сгради ф52/42 | м. | 12.00 |  |  |
| 10 | РVС тръби с фабр.фасонни части за канализация в сгради ф110/93 | м. | 12.00 |  |  |
| 11 | РVС-тръби безмуф.с леп.връзки с диам. 154.4, 144,6 на 160 мм. | м. | 28.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж канализ. тр. Ф50-РР-CO/MV/CO | бр. | 2 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж канализ.тр.Ф110-РР-CO/MV/CO | бр. | 14 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж канализ.тр.Ф160-РР-CO/MV/CO | бр. | 6 |  |  |
| 15 | Сифони подови чугунени с месинг. детайли 17/17 ф50 | бр. | 5 |  |  |
| 16 | Дворни сифони с клапа против замръзване Ф100 | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Укрепителни инсталации канал по вертикални клонове | бр. | 15 |  |  |
| 18 | Полупорц. тоал. умивалници среден формат бели с обикн. сифони | бр. | 3 |  |  |
| 19 | Клозетна седалка полупорц. с фаянс. ниско пром. казанче с метална пром. Тръба | бр. | 3 |  |  |
| 20 | РШ квадр. тухл. 70/70/100 за канализация с ЖБ капак без мозаечно покритие | бр. | 3 |  |  |

Ел. инсталации

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж ел.табло – РТ приемна по схема | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и изтегляне СВТ5х4мм2 | м. | 15.00 |  |  |
| 3 | Доставка и изтегляне СВТ3х2.5мм2 | м. | 85.00 |  |  |
| 4 | Свързване проводник до 4мм2 към съоръжение | бр. | 46 |  |  |
| 5 | Лампен излаз с пров. СВТ в тв.PVC до 6м | бр. | 49 |  |  |
| 6 | Контактен излаз с проводник СВТ в PVC до 6м | бр. | 20 |  |  |
| 7 | Контактен излаз комплект с проводник СВТ в PVC до 6м | бр. | 6 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж лед ОТ 42W IP-21, Тцв~4000K | бр. | 19 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж лед лин.осв. 5W IP-44, Тцв~4000K | бр. | 3 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж лед луна 7W IP - 44 | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж лед луна 12W, IP-21 | бр. | 8 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж лед стенен аплик 12W, IP-54 | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж аварийно тяло ОТ 8W 220V/12V | бр. | 4 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж осв. тяло лед ”реклама” 50W, IP-54 | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж лед Луна -20W, IP-21, Тцв~4000K | бр. | 2 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж бойлерно табло | бр. | 3 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане тв. PVC тръба ф16мм | м. | 120.00 |  |  |
| 18 | Направа заземление с два гор.поц. кола -3м -2 ½'' комплект | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Изпитване съпротивление на заземление | бр. | 1 |  |  |

Климатизация

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спецификация машини и съоръжения |  |  |  |  |
| 1. | Фасадна решетка, кръгла със защитна мрежа и ламели ø100mm | бр. | 1 |  |  |
| 2. | Фасадна решетка, кръгла със защитна мрежа и ламели ø125mm | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Фасадна решетка SHG 305x152mm | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Подвижна жалузийна решетка 300х150mm | бр. | 1 |  |  |
| 4. | Конусна решетка ø100mm - за архива | бр. | 1 |  |  |
| 5. | Кръгла гравитационна клапа ОКА тип 100 | бр. | 1 |  |  |
| 6. | Кръгла гравитационна клапа ОКА тип 125 | бр. | 2 |  |  |
| 7. | Кръгла гравитационна клапа ОКА тип 200 | бр. | 2 |  |  |
| 8. | Филтър тип FLK-B 200 | бр. | 1 |  |  |
| 9. | Eл.калорифер тип CVA-200-5-2с термозащити (автоматично и ръчно възстановяване) и авариен термостат за предпазване от прегряване | бр. | 1 |  |  |
| 10. | Рекуперативни пластинчати топлообменници “Въздух-Въздух”, с въздушен дебит от 300m3/h и р-ри 200х200mm | бр. | 1 |  |  |
| 11. | Вентилатор, битов тип 125 DK със самопадаща клапа, влагозащитен 90m3/h,60Pа,35dB(A) | бр. | 4 |  |  |
| 12. | Канален вентилатор:200m3/h,130Pа,44dB(A), Ne=60W(220V)-за архива | бр. | 1 |  |  |
| 13. | Канален вентилатор:300m3/h,250Pа,51dB(A), Ne=85W(220V) | бр. | 1 |  |  |
| 14. | Канален вентилатор:300m3/h,320Pа,52dB(A), Ne=130W(220V) | бр. | 1 |  |  |
| 15. | Решетка за монтаж в кутия с 2бр. щуц ø200 тип 400х150mm с регулираща и направляваща секция | бр. | 5 |  |  |
| 16. | Коляно ø 200mm | бр. | 5 |  |  |
| 17. | Коляно ø125mm | бр. | 8 |  |  |
| 18. | Коляно ø100mm | бр. | 4 |  |  |
| 19. | Заглушка ø 200mm | бр. | 3 |  |  |
| 20. | Заглушка ø 125mm | бр. | 1 |  |  |
| 21. | Преход ø 200/200х300mm | бр. | 2 |  |  |
| 22. | Кръгло отклонение ADR900 125/100 | бр. | 3 |  |  |
| 23. | Зонта ø 200mm | бр. | 1 |  |  |
| 24. | Зонта ø125mm | бр. | 1 |  |  |
|  | Основни материали |  |  |  |  |
| 1 | Спироканал ø100mm с изолация | м. | 18.00 |  |  |
| 2 | Спироканал ø125mm с изолация | м. | 34.00 |  |  |
| 2 | Спироканал ø200mm с изолация | м. | 18.00 |  |  |
| 3 | Гъвкав въздуховод ø100mm | м. | 2.00 |  |  |
| 4 | Въздуховоди от поцинкована ламарина δ=0.8mm правоъгълни фасонни с периметър до 1200mm | м.2 | 2.00 |  |  |
| 5. | Kонзоли от профилна стомана за укрепване на въздуховодите | кг. | 52.00 |  |  |
| 6. | Метална конструкция за монтаж на съоръженията и фундамент на вентилатора | кг. | 126.00 |  |  |
| 7. | Наладки и регулиране | бр. | 5 |  |  |
| 8. | Единични изпитания | бр. | 5 |  |  |
| 9. | Окабеляване и автоматика за системите | бр. | 3 |  |  |
| 10. | Пробиване на отвори в преградни неносещи стени ø100mm | бр. | 6 |  |  |
| 11. | Пробиване на отвори в стоманобетон ø 200mm | бр. | 2 |  |  |
| 12. | Пробиване на отвори по фасадни стени до ø200mm | бр. | 4 |  |  |
| 13. | Замонолитване | бр. | 12 |  |  |
|  | Охлаждане /отопление зали |  |  |  |  |
| 1 | Термопомпа(инвертор), сплит изпълнение, въздух-въздух, подов монтаж Qох=1,4-3,5-3,8kW; Qот=1,4-4,5-5kW , монофазно Ne=0,94/1,21kW с изнесено управление, 39dB(A), циркулация на въздуха - 4,5 m3/min, EER/СОР=6,84/4,00, комплект външно и вътрешно тяло, с тръбна разводка до 12m, антивибрационни тампони и метална конструкция | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Тръба ППРø32PN10 за отвеждане на конденз от съоръженията , изведена до наи-близкия санитарен възел или навън | м. | 28.00 |  |  |
| 3 | Сифон ø50mm и заустване | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Фитинги за медни тръби | бр. | 36 |  |  |
| 5 | Допълване на системаста с фреон R410 | кг. | 15.00 |  |  |
| 6 | Пробиване на отвори по фасадни стени до ø200mm и замонолитване | бр. | 3 |  |  |
| 7 | Направа улей в подовата настилка за монтаж на кондензната линия | м. | 20.00 |  |  |

Изграждане на: 1. структурна кабелна система за компютърна мрежа; 2. система за видеонаблюдение; 3. система за пожаро известяване и СОД

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробиване отвори през подове | бр. | 5 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на кабелен канал 80x40 | м. | 40.00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20х10 | м. | 20.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф30 | м. | 50.00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на шкаф за комуникационно обслужване малък | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на пач панел за комуникационен шкаф | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и изтегляне на 2 бр. екраниран FTP cat 6, от сървър до комуникационен шкаф | м. | 140.00 |  |  |
| 8 | Доставка и изтегляне на 6 бр. екраниран FTP cat 6, от комуникационен шкаф до розетки | м. | 220.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на двойна розетка RJ-45 | бр. | 6 |  |  |
| 10 | Консумативи (лустър клеми, превръзки, дюбели) | бр. | 300 |  |  |
| 11 | Конектори за FTP кабел | бр. | 20 |  |  |
| 12 | Кримпване на кабели, тест и надписване | бр. | 30 |  |  |
| 13 | Доставка пач корди 1.5 м. | бр. | 6 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж аналогова камера за видеонаблюдение | бр. | 3 |  |  |
| 15 | Доставка и изтегляне на кабели за аналог.камера | м. | 60.00 |  |  |
| 16 | Конектори за кабели аналог. камера | бр. | 6 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж централа с две линии | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Акумулатор | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж телефонен дайлер | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж вътрешна сирена | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж външна сирена | бр. | 1 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж оптико-димен датчик | бр. | 4 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж ръчен датчик | бр. | 2 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж светлинен сигнализатор | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Доставка и изтегляне на кабел за датчици | м. | 60.00 |  |  |
| 26 | Доставка и изтегляне на кабел огнеустойчив 30 мин. | м. | 40.00 |  |  |
| 27 | Кабел СВТ 3х1.5 | м. | 3.00 |  |  |
|  | Непредвидени разходи 10 % | лв. |  |  |  |
|  | Общо без ДДС | лв. |  |  |  |
|  | ДДС | лв. |  |  |  |
|  | Общо с ДДС | лв. |  |  |  |

Настоящата КСС за обособена позиция № 1 е неразделна част от ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1.

| Дата | …………………./……………. /2017 г. |
| --- | --- |
| Име и фамилия , качество на представляващия участника | ………………………………………….. ………………………………………… |
| Подпис и печат | ………………………………………….. |