##### Образец - Приложение № 4.1.1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За Oбособена позиция № 1 „Основен ремонт (на сградите) на Мареографни станции „Иракли“ и „Ахтопол““

От ……………………………………………….. – участник в процедурата за обществена поръчка с предмет - „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ по обособени позиции, за Oбособена позиция № 1

Обект:  ,,Основен ремонт на мареографна станция ,,Иракли"

| No | Наименование | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Част "Архитектурна" |  |  |  |  |  |
| I. | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изпразване на помещения от съществуващо оборудване и подвижно обзавеждане (мебели) | чдни | 3,00 |  |  |
| 2 | Изчукване на обикновена мозайка по под. | м2 | 8,58 |  |  |
| 3 | Сваляне на тапети от стени. | м2 | 383,22 |  |  |
| 4 | Изчукване на керамични плочки по под. | м2 | 74,51 |  |  |
| 5 | Изчукване на фаянс по стени. | м2 | 87,75 |  |  |
| 6 | Изстъргване на постна боя от стени. | м2 | 46,12 |  |  |
| 7 | Изстъргваяне на постна боя от тавани. | м2 | 17,67 |  |  |
| 8 | Сваляне на линолеум по под. | м2 | 125,92 |  |  |
| 9 | Разваляне на тухлена зидария с деб.25 см на вароциментов разтвор. | м3 | 14,50 |  |  |
| 10 | Разваляне на тухлена зидария с деб. 1/2 тухла на вароциментов разтвор. | м2 | 4,67 |  |  |
| 11 | Демонтаж на метални решетки по врати и прозорци. | бр. | 14,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж на врати с размер: |  |  |  |  |
|  | - 70/200 см | бр. | 2,00 |  |  |
|  | - 75/190 см | бр. | 3,00 |  |  |
|  | - 75/190 см - плъзгаща се | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 75/190+40 см | бр. | 3,00 |  |  |
|  | - 80/200 см | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 90/200 см | бр. | 6,00 |  |  |
|  | - 90/190 см | бр. | 9,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на дървени слепени прозорци с размер: |  |  |  |  |
|  | - 80/120 см | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 120/150 см | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 150/140 см | бр. | 8,00 |  |  |
|  | - 80/65 см | бр. | 2,00 |  |  |
|  | - 223/165 см | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж на комбинация от врата с прозорец - дървена слепена дограма с размер 225/230 см | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж на LT ламарина от покрив. | м2 | 234,50 |  |  |
| 16 | Демонтаж на асфалтова мушама. | м2 | 234,50 |  |  |
| 17 | Демонтаж на дъсчена обшивка 3 см. | м2 | 234,50 |  |  |
| 18 | Демонтаж на съществуващи олуци - обикновени. | м' | 47,10 |  |  |
| 19 | Демонтаж на водосточни тръби. | м' | 25,20 |  |  |
| 20 | Демонтаж на мет. челни дъски по покрив. | м' | 67,50 |  |  |
| 21 | Изчукване на подкожухчена външна мазилка по фасади - 30% | м2 | 89,00 |  |  |
| 22 | Демонтаж на мет.обшивка по стрехи. | м2 | 20,00 |  |  |
| 23 | Изчукване на външна мазилка по стена с деб.25 см. | м2 | 6,91 |  |  |
| II. | Монтажни работи: |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на нова тухлена зидария с дебелина 25 см на вароциментов разтвор. | м3 | 15,94 |  |  |
| 2 | Изграждане на нова тухлена зидария с дебелина 1/2 тухла на вароциментов разтвор. | м2 | 12,44 |  |  |
| 3 | Изграждане на нова лека преградна стена от гипскартон с деб.7,5 см. | м2 | 4,61 |  |  |
| 4 | Направа на нова вътрешна варова мазилка по нови стени. | м2 | 91,87 |  |  |
| 5 | Направа на нова външна вароцимен-това мазилка по нови стени. | м2 | 67,25 |  |  |
| 6 | Полагане на настилка от керамични плочи - по под на вътрешни помещ. | м2 | 100,20 |  |  |
| 7 | Фаянс по стени: - на Н=2,50 м - на I етаж - на Н=2,40 м - на II етаж | м2 | 122,91 |  |  |
| 8 | Гипсова шпакловка по стени. | м2 | 429,25 |  |  |
| 9 | Гипсова шпакловка по тавани. | м2 | 130,23 |  |  |
| 10 | Латекс по стени - трикратно. | м2 | 429,25 |  |  |
| 11 | Латекс по тавани. | м2 | 130,23 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на настилка от студоустойчив гранитогрес по външни тераси и външна стълба. | м2 | 69,17 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на настилка от ламиниран паркет по под. | м2 | 71,28 |  |  |
| 14 | Изработка и монтаж на метални решетки на прозорци на I етаж и външни врати на I и II етаж. | бр. | 17,00 |  |  |
| 15 | Полагане на бет. настилка 10 см по под - в помещ. под външна стълба. | м2 | 1,00 |  |  |
| 16 | Окачен таван от плътен гипскартон - влагоустойчив. | м2 | 21,13 |  |  |
| 17 | Цокли 7 см. за настилка от керамични плочки - за вътрешни помещения | м' | 100,95 |  |  |
| 18 | Цокли от студоустойчив гранитогрес с височина 7 см за външна настилка | м' | 47,90 |  |  |
| 19 | PVC цокли за настилка от ламиниран паркет. | м' | 69,98 |  |  |
| 20 | Метални лайстни - около прозорци - отвътре. | м' | 92,81 |  |  |
| 21 | PVC перваз отвътре на прозорци. | м' | 24,46 |  |  |
| 22 | Al перваз отвън на прозорци. | м' | 24,46 |  |  |
| 23 | ,,Обръщане" около прозорци отвътре - с гипсова шпакловка. | м' | 99,41 |  |  |
| 24 | Доставка, превоз и монтаж на външна дограма от 7-камерни PVC профили, с прозрачен стъклопакет, с размери: |  |  |  |  |
|  | П1 - 150/140 см - 6 бр. | м2 | 12,60 |  |  |
|  | П2 - 80/80 см - 1 бр. | м2 | 0,64 |  |  |
|  | П3 - 120/140 см - 2 бр. | м2 | 3,36 |  |  |
|  | П4 - 223/165 см - 2 бр. | м2 | 7,36 |  |  |
|  | П5 - 50/50 см - 5 бр. | м2 | 1,25 |  |  |
|  | П6 - 60/140 см - 1 бр. | м2 | 0,84 |  |  |
|  | П7 - 80/65 см - 1 бр. | м2 | 0,52 |  |  |
| 25 | Доставка, превоз и монтаж на външна дограма - врати от Al профили с прекъснат термомост, с размери: |  |  |  |  |
|  | В3 - 75/190+40 см - 3 бр. | м2 | 5,16 |  |  |
|  | В4 - 90/200 см - 2 бр. | м2 | 3,60 |  |  |
|  | В5 - 90/190 см - 4 бр. | м2 | 6,84 |  |  |
| 26 | Доставка, превоз и монтаж на метална врата с размери: |  |  |  |  |
|  | М1 - 50/200 см - 1 бр. | м2 | 1,00 |  |  |
|  | М2 - 90/200 см - 1 бр. | м2 | 1,80 |  |  |
| 27 | Доставка, превоз и монтаж на комбинация от външна балконска врата от Al профили с прекъснат термомост и прозорец от 7 - камерни PVC профили. |  |  |  |  |
|  | К1 - 225/230 см - 2 бр. | м2 | 8,54 |  |  |
|  | К2 - 150/240 см - 1 бр | м2 | 2,85 |  |  |
| 28 | Доставка, превоз и монтаж на вътреш-на дограма - врати от MDF и Al профили, с размери: |  |  |  |  |
|  | В1 - 90/200 см - 4 бр. (2 л, 2 д) - MDF | бр. | 4,00 |  |  |
|  | В2 - 90/190 см - 5 бр. (3 леви, 2 десни) - MDF | бр. | 5,00 |  |  |
|  | В6 - 70/200 см - 5 бр.(5 бр. десни) - Al | бр. | 5,00 |  |  |
|  | В7 - 75/190 см - 3 бр. (2 леви, 1 дясна) - Al | бр. | 3,00 |  |  |
|  | В8 - 65/190 см - 1 бр. лява - Al | бр. | 1,00 |  |  |
| 29 | Превоз на разтвори. | м3 | 40,00 |  |  |
| 30 | Събиране на отпадъци в чували по 25 кг. | бр. | 20,00 |  |  |
| 31 | Пренасяне на строителни отпадъци в чували по 25 кг - до 30 м | бр. | 20,00 |  |  |
| 32 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | бр. | 20,00 |  |  |
| 33 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м | м2 | 200,00 |  |  |
| 34 | Доставка, превоз и полагане на бетонови керемиди по покрив. | м2 | 234,50 |  |  |
| 35 | Полагане на пародифузна мембрана (фолио) по покрив. | м2 | 234,50 |  |  |
| 36 | Полагане на дъсчена обшивка от нерендосани иглолистни дъски с деб. 3 см. | м2 | 234,50 |  |  |
| 37 | Полагане на мин.вата 14 см - за топлоизолация върху ст.б. пл. в подпокривно пространство. | м2 | 113,77 |  |  |
| 38 | Метален капак с размер 60/80 см за отвор към подпокривно пространство. | бр. | 1,00 |  |  |
| 39 | Полагане на топлоизолация 10 см XPS по фасади, както и: | м2 | 296,72 |  |  |
|  | - полагане на мрежа от стъкло-влакнести нишки върху XPS; |  |  |  |  |
|  | - полагане на фирмена шпакловъчна маса; |  |  |  |  |
|  | - полагане на външна силиконова мазилка по фасади. |  |  |  |  |
| 40 | Полагане на силиконова мазилка по тавани на лоджии. | м2 | 68,92 |  |  |
| 41 | Полагане на силиконова мазилка по външна стълба | м2 | 16,64 |  |  |
| 42 | Почистване и пребоядисване с алкидна боя на мет. парапети на външна стълба и балкони. | м2 | 39,10 |  |  |
| 43 | Монтаж на нови олуци. | м' | 47,10 |  |  |
| 44 | Монтиране на нови водосточни тръби от поц. ламарина. | м2 | 25,20 |  |  |
| 45 | Монтаж на ,,есове" от поц.ламарина. | бр. | 4,00 |  |  |
| 46 | Монтаж на водосборни казанчета. | бр. | 4,00 |  |  |
| 47 | Топлоизолация 2 см XPS около прозорци и врати по фасади. | м2 | 8,11 |  |  |
| 48 | Монтаж на дървени челни дъски по покрив. | м' | 67,50 |  |  |
| III. | Благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Премахване от терена на съществу-ваща нежелана растителност, меха-нично почистване на камъни и боклуци, изравняване и оформяне на терена, засяване на тревна смеска, торене, покриване на тревното семе. | м2 | 885,00 |  |  |
| 2 | Доставка на плодна пръст, превоз с ръчни колички,разриване, подравня-ване - за 50% от тревните площи с деб.10 см. | м3 | 44,00 |  |  |
| 3 | Оформяне на пешеходни алеи с плочи 40/40/4 см. | м2 | 430,00 |  |  |
| 4 | Изграждане на тревен паркинг върху пясъчна основа | м2 | 130,00 |  |  |
| 5 | Оформяне на усилена настилка от щампован бетон пред тревен паркинг | м2 | 55,00 |  |  |
| I. | Демонтажни работи |  |  |  |  |
|  | бунгало |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на линолеум по под. | м2 | 21,72 |  |  |
| 2 | Изстъргване на латекс от стени - отвътре - 50%. | м2 | 33,47 |  |  |
| 3 | Изчукване на керамични плочки по под. | м2 | 1,48 |  |  |
| 4 | Изчукване на фаянс по стени. | м2 | 6,80 |  |  |
| 5 | Изстъргване на латекс от тавани. | м2 | 11,60 |  |  |
| 6 | Демонтаж на врати с размер: |  |  |  |  |
|  | - 90/200 см | бр. | 2,00 |  |  |
|  | - 80/200 см | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на дървени слепени прозорци с размер: |  |  |  |  |
|  | - 90/140 см | бр. | 3,00 |  |  |
|  | - 90/60 см | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 50/50 см | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на LT ламарина от покрив. | м2 | 47,79 |  |  |
| 9 | Демонтаж на асф. мушама - по покрив. | м2 | 47,79 |  |  |
| 10 | Демонтаж на дървени челни дъски по покрив. | м' | 29,40 |  |  |
| 11 | Демонтаж на дъсчена обшивка по фасади. | м2 | 9,12 |  |  |
| 12 | Изпразване на помещения от съществуващо оборудване и подвижно обзавеждане. | чдни | 1,00 |  |  |
| 13 | Изрязване на отвори встенни панели. | м2 | 2,82 |  |  |
| II. | Монтажни работи. |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на винилова настилка в спални помещения. | м2 | 17,36 |  |  |
| 2 | Полагане на настилка от керамични полочи - в сани- тарни помещения. | м2 | 5,68 |  |  |
| 3 | Полагане на фаянс с Н=2,00 м по стени на санитарни помещения. | м2 | 28,57 |  |  |
| 4 | Изкърпване на отвори в стенни панели с аквапанел. | м2 | 2,97 |  |  |
| 5 | Изграждане на лека преградна стена с деб.12,5 см от влагоустойчив гипскартон. | м2 | 4,32 |  |  |
| 6 | Гипсова шпакловка по стени - отвътре. | м2 | 56,34 |  |  |
| 7 | Гипсова шпакловка по тавани. | м2 | 23,04 |  |  |
| 8 | Латекс по стени - трикратно. | м2 | 56,34 |  |  |
| 9 | Латекс по тавани - трикратно. | м2 | 23,04 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на настилка от студоустойчив гранитогрес по външни тераси и цокъл на сграда. | м2 | 17,89 |  |  |
| 11 | Цокли от студоустойчив гранитогрес с h=7 см за външни тераси. | м2 | 7,40 |  |  |
| 12 | PVC цокли за винилова настилка. | м' | 22,20 |  |  |
| 13 | Доставка, превоз и монтаж на външна дограма от 5-камерни PVC профили, с прозрачен стъклопакет, с размери: |  |  |  |  |
|  | - 60/60 см - П1 - 3 бр. | м2 | 1,08 |  |  |
|  | - 90/140 см - П2 - 2 бр. | м2 | 2,52 |  |  |
| 14. | Доставка, превоз и монтаж на външна дограма - врати от Al профили, с прекъснат термомост, с размери: |  |  |  |  |
|  | - 65/190 см - В1 - 2 десни | м2 | 2,46 |  |  |
|  | - 80/200 см - В2 - 1 дясна | м2 | 1,60 |  |  |
|  | - 90/200 см - В3 - 1 л. и 1 д. | м2 | 3,60 |  |  |
| 15. | Доставка, превоз и полагане на бетонови керемиди по покрив. | м2 | 47,79 |  |  |
| 16. | Полагане на пародифузна мембрана (фолио) по покрив. | м2 | 47,79 |  |  |
| 17. | Полагане на дъсчена обшивка от нерендосани иглолистни дъски с деб. 3 см върху ребра на покрив. | м2 | 47,79 |  |  |
| 18. | Полагане на топлоизолация - 14 см минерална вата в необитаем таван. | м2 | 26,00 |  |  |
| 19. | Полагане на топлоизолация - 10 см XPS по фасади, мрежа от стъкловлакнести нишки, фирмена шпакловъчна маса и силиконова мазилка. | м2 | 47,56 |  |  |
| 20. | Монтаж на дървени челни дъски по покрив. | м2 | 29,40 |  |  |
| 21. | Нова дъсчена обшивка по фасади. | м2 | 9,12 |  |  |
| 22. | Изтъркване с тел и лакиране на дървен парапет на открита тераса. | м' | 2,50 |  |  |
| 23. | Монтиране на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина. | м' | 10,00 |  |  |
| 24. | Монтаж на ,,есове" от поцинкована ламарина | бр. | 4,00 |  |  |
| 25. | Монтаж на водосборни казанчета | бр. | 4,00 |  |  |
| Част: Конструктивна |  |  |  |  |  |
| І. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Премахване на съществуваща конструкция и извозване на отпадъци | м3 | 19,00 |  |  |
| 2 | Машинен изкоп за основи | м3 | 73,00 |  |  |
| 3 | Ръчен изкоп за основи | м3 | 8,00 |  |  |
| 4 | Уплътнен обратен насип | м3 | 45,00 |  |  |
| 5 | Извозване на земни маси | м3 | 49,00 |  |  |
| ІІ. | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 6 | Подпиране на плочи | м2 | 160,00 |  |  |
| 7 | Кофраж за основи | м2 | 35,00 |  |  |
| 8 | Кофраж за колони | м2 | 124,00 |  |  |
| 9 | Кофраж за плочи и греди | м2 | 24,00 |  |  |
| ІІІ. | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 10 | Всичко В235 | кг | 60,00 |  |  |
| 11 | Всичко В500В | кг | 2312,00 |  |  |
| ІV. | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 12 | Бетон С20/25 | м3 | 45,00 |  |  |
| V. | ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 13 | Инжектиране на зидария 25см с циментов разтвор | кг | 41,00 |  |  |
| 14 | Направа на отвори за хим. анкери14/100мм | бр. | 330,00 |  |  |
| 15 | Анкери М12/200 за захващане на стоманени ферми към стоманобетонна конструкция | бр. | 140,00 |  |  |
| 16 | Почистване на армировката и възстановяване на бетоновото покритие | м2 | 12,00 |  |  |
| 17 | Лепило за армировка | кг | 2,00 |  |  |
| Част: ЕЛ |  |  |  |  |  |
| I | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ КЪЩА |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на осв.тяло LED 2x14W IP21, за висящ монтаж | бр. | 8,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на осв.тяло LED 3x14W IP21, за висящ монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на аплик стенен LED 14W IP21, за открит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на аплик стенен LED 14W IP65, за открит монтаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж плафониера LED 14W IP21, за директен монтаж | бр. | 7,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж плафониера LED 14W IP54, за директен монтаж | бр. | 18,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж осв.тяло над мивка LED 10W IP54, за директен монтаж | бр. | 3,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ключ еднополюсен 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 16,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ключ сериен 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 8,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ключ кръстат 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 24,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 56,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16А, 230V, IP44, за скрит монтаж | бр. | 8,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. | 7,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 3х1,5mm2 | м | 310,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 3х2,5mm2 | м | 280,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 3х4mm2 | м | 135,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на кабел CBT 2х10mm2 | м | 25,00 |  |  |
| 19 | Трасиране на кабелна линия | м | 20,00 |  |  |
| 20 | Направа изкоп, зариване и трамбоване 0.4/0.8 м | м | 20,00 |  |  |
| 21 | Направа на пясъчна 10см подложка за кабел | м | 20,00 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на HDPE гофр.тръба ф40мм | м | 20,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 95,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж конзоли | бр. | 120,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на ел.табло по схема | м | 1,00 |  |  |
| II | СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ КЪЩА |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на телевизионна розетка, за скрит монтаж | бр. | 5,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на информационна розетка 2xRJ45, за скрит монтаж | бр. | 6,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на слаботокава разпределителна кутия | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на коаксиален кабел 75ома | м | 180,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на кабел FTP cat.6а | м | 360,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø16мм | м | 540,00 |  |  |
| III. | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ БУНГАЛО |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на осв.тяло LED 28W IP21, за висящ монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на аплик стенен LED 14W IP65, за открит монтаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж плафониера LED 14W IP54, за директен монтаж | бр. | 4,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ еднополюсен 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 4,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ключ сериен 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 3,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. | 6,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16А, 230V, IP44, за скрит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. | 3,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 3х1,5mm2 | м | 55,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 3х2,5mm2 | м | 40,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 4mm2 | м | 25,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 12,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж конзоли | бр. | 17,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на ел.табло по схема | м | 1,00 |  |  |
| IV | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на проводник от гореща поцинкована стомана ∅8мм | м | 55,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на изолиран проводник от гореща поцинкована стомана ∅8мм | м | 20,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на горещо поцинкована заземителна шина 40/4мм | м | 5,00 |  |  |
| 4 | Доставка и направа на заземление от комплект колове от неръждаема стомана Ø20мм, L=2х1,5м | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Доставка и направа на заземление от кол от неръждаема стомана Ø20мм, L=1,5м | бр. | 2,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ревизионен капак поцинкован 155х205 | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на контролен съединител | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на държачи Ø8мм | бр. | 55,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на държач за шина 40/4мм към стена | бр. | 4,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, ∅8/∅8 | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана за шина 40/4мм | бр. | 4,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана кол Ø20 - шина 40/4мм | бр. | 6,00 |  |  |
| Част "ВиК" |  |  |  |  |  |
| I | ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М | м3 | 81,00 |  |  |
| 2 | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | м3 | 15,00 |  |  |
| 3 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ ВКЛ.РАЗКОП.И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3М ХОР.И ТРАМБОВАНЕ РЪЧНО-РЦ | м3 | 66,00 |  |  |
| 4 | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм <<09-50-050>> | м | 120,00 |  |  |
| 5 | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм <<09-50-051>> | м | 5,00 |  |  |
| 6 | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм <<09-50-052>> | м | 12,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби в открити изкопи ф 25 | м | 17,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби в открити изкопи ф 32 | м | 25,00 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ Ф20мм | м | 120,00 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ Ф25мм | м | 5,00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ Ф32мм | м | 12,00 |  |  |
| 12 | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' СЕКРЕТЕН | бр. | 24,00 |  |  |
| 13 | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' | бр. | 7,00 |  |  |
| 14 | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4'' | бр. | 4,00 |  |  |
| 17 | БОЙЛЕР ОБЕМЕН 80л, N=2KW | бр. | 9,00 |  |  |
| 18 | БАТЕРИЯ N241 ЗА КУХН.МИВКА С МЕСИНГ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКИ | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр. | 9,00 |  |  |
| 20 | ДУШ БАТЕРИЯ С МЕСИНГ.РЪКОХВАТКИ | бр. | 8,00 |  |  |
| 21 | ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 3/4'' | бр. | 9,00 |  |  |
| 22 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ | М | 80,00 |  |  |
| 23 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ В СГРАДИ | 100 м. | 1,80 |  |  |
| 24 | УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВК ПАКЕТИ | бр. | 10,00 |  |  |
| I | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М | м3 | 45,00 |  |  |
| 2 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ ВКЛ.РАЗКОП.И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3М ХОР.И ТРАМБОВАНЕ РЪЧНО-РЦ | м3 | 32,00 |  |  |
| 3 | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | м3 | 13,00 |  |  |
| 4 | ИЗВОРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА | м3 | 58,00 |  |  |
| 5 | РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 | м | 7,00 |  |  |
| 6 | РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 | м | 38,00 |  |  |
| 7 | ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ В СГРАДИ ф104/116/1000 | м | 40,00 |  |  |
| 8 | PVC ТРЪБИ ВКЛ.ФАС.ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИИ В СГРАДИ ф160 | м | 32,00 |  |  |
| 9 | УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ | бр. | 24,00 |  |  |
| 10 | СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ ф50 | бр. | 11,00 |  |  |
| 11 | ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ | бр. | 5,00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ | бр. | 4,00 |  |  |
| 13 | УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ЗИДАНИ НА ЦИМ.Р-Р ДЪЛБ. ДО 2М | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 | ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ ГОЛЯМ ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОН | бр. | 9,00 |  |  |
| 15 | КУХНЕНСКИ ПОРЦЕЛАНОВИ УМИВАЛНИЦИ ЕДНОКОРИТНИ БЕЛИ В/У КОНЗ.БЕЗ СТОЯЩА БАТЕРИЯ | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА | бр. | 9,00 |  |  |
| 17 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД | бр. | 11,00 |  |  |
| 18 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА | бр. | 5,00 |  |  |
| 19 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВТ | м | 75,00 |  |  |
| 20 | ИЗПРОБВАНЕ ХОР.КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО ф150 | м | 100,00 |  |  |
| III. | ИЗГРЕБНА ЯМА 25 М3 |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-039>> | м3 | 30,00 |  |  |
| 2 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=2до4М <<01-01-040>> | м3 | 30,00 |  |  |
| 3 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=4до6М <<01-01-041>> | м3 | 17,00 |  |  |
| 4 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> | м3 | 25,00 |  |  |
| 5 | ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ НА ПРЕВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 5 - 10 КМ | м3 | 52,00 |  |  |
| 6 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>> | м2 | 34,00 |  |  |
| 7 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-013>> | м2 | 34,00 |  |  |
| 8 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=4до6М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-015>> | м2 | 18,00 |  |  |
| 9 | КОФРАЖ ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>> | м2 | 36,00 |  |  |
| 10 | СИСТЕМА ''ХЮНЕБЕК'' - КОФРАЖ СТЕНИ <<02-05-040б>> | м2 | 59,00 |  |  |
| 11 | СИСТЕМА ''ХЮНЕБЕК'' - КОФРАЖ ПЛОЧИ <<02-05-041б>> <<02-05-041б>> | м2 | 17,00 |  |  |
| 12 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>> | м3 | 1,50 |  |  |
| 13 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН М250 ФИЛЦОВ В СТЪЛБОВЕ,СТЕНИ И КОЛОНИ - БПОМПА <<04-07-0202>> | м3 | 24,00 |  |  |
| 14 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН М250 ФИЛЦОВ В ПЛОЧИ,ГРЕДИ,ГРЕДИ И РЕБРЕНИ ПЛОЧИ - БПОМПА <<04-07-0192>> | м3 | 3,00 |  |  |
| 15 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СЛ. И ОС.СЛОЖНА 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-006>> | кг | 720,00 |  |  |
| 16 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СЛ. И ОС.СЛОЖНА 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-007>> | кг | 28,00 |  |  |
| 17 | ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-040>> | м2 | 58,00 |  |  |
| 18 | ВЕРТИКАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СЪОРЪЖЕНИЯ | м2 | 105,00 |  |  |
| Част "Отопление, вентилация и климатизация" |  |  |  |  |  |
| І | Сграда 1 |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стаeн климатизатор, за открит висок стенен монтаж , инверторен, производство на фирма Дайкин или подобен, комплект с медни тръби до 3м, изолация, силов и контролни кабели, укрепители за стена, СОР 3,3 - охлаждане 3,5 кВт/ отопление 4,2 кВт , макс.дебит на въздух 600 м3/час, ел.мощност 0,9 кВт/220В | бр. | 10,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на пластмасов шлаух ф20 за отвеждане на конденз | лм | 80,00 |  |  |
| 3 | Направа и монтаж на метални конзоли за укрепване на външни тела климатизатори- винкел с общо тегло 20 кг на тяло | бр. | 10,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на виброизолиращи тампони за монтаж на външни тела климатизатори - 4 бр на тяло | бр. | 40,00 |  |  |
| 5 | Пробиване отвори в тухлен зид за монтаж на медни тръби и кабели | бр. | 10,00 |  |  |
| 6 | Уплътняване на отвори за тръби и кабели - с полиуретанова пяна | бр. | 10,00 |  |  |
| II | Сграда 2 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на стаeн климатизатор, за открит висок стенен монтаж , инверторен, производство на фирма Дайкин или подобен, комплект с медни тръби до 3м, изолация, силов и контролни кабели, укрепители за стена, СОР 3,3 - охлаждане 3,5 кВт/ отопление 4,2 кВт , макс.дебит на въздух 600 м3/час, ел.мощност 0,9 кВт/220В | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на пластмасов шлаух ф20 за отвеждане на конденз | лм | 20,00 |  |  |
| 10 | Направа и монтаж на метални конзоли за укрепване на външни тела климатизатори- винкел с общо тегло 20 кг на тяло | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на виброизолиращи тампони за монтаж на външни тела климатизатори - 4 бр на тяло | бр. | 8,00 |  |  |
| 12 | Пробиване отвори в тухлен зид за монтаж на медни тръби и кабели | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Уплътняване на отвори за тръби и кабели - с полиуретанова пяна | бр. | 2,00 |  |  |
| Допълнителни разходи |  |  |  |  |  |
|  | Непредвидени разходи 10% | лв. |  |  |  |
|  | Общо без ДДС | лв. |  |  |  |
|  | ДДС | лв. |  |  |  |
|  | Общо с ДДС | лв. |  |  |  |

Обект: ,,Основен ремонт на мареографна станция в гр. Ахтопол"

| Част "Архитектурна" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Наименование |  | Мярка |  | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| I. | Демонтажни работи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изчукване на обикновена мозайка по под. |  | м2 |  | 3,83 |  |  |
| 2 | Изчукване на единични тухли и цимeнтова замазка по под - 10 см. |  | м2 |  | 22,09 |  |  |
| 3 | Изчукване на тухлена облицовка по вътрешна страна на бетонови стени (единични решетъчни тухли на калъч - 7 см). |  | м2 |  | 51,68 |  |  |
| 4 | Изчукване на мазилка по вътрешни тухлени стени. |  | м2 |  | 47,86 |  |  |
| 5 | Изчукване на фаянс по стени. |  | м2 |  | 4,72 |  |  |
| 6 | Изчукване на мазилка по тавани. |  | м2 |  | 51,44 |  |  |
| 7 | Демонтаж на врати с размер: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 90/200 см |  | бр. |  | 3,00 |  |  |
|  | - 110/200+40 см - мет.врата с прозорче над нея с мет. решетка |  | бр. |  | 1,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на дървени слепени прозорци с размер: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 150/140 см |  | бр. |  | 1,00 |  |  |
|  | - 150/120 см |  | бр. |  | 1,00 |  |  |
| 9 | Изчукване на мазилка по фасади. |  | м2 |  | 92,95 |  |  |
| 10 | Демонтаж на съществуваща топло и хидроизолация по покрив (с деб 15 см). |  | м2 |  | 56,28 |  |  |
| 11 | Демонтаж на метални капаци по прозорци (150/140 см - 1 бр. и 150/120 см- 1 бр) |  | бр. |  | 2,00 |  |  |
| 12 | Просичане на отвор с d=60 см в ст.б. стени с деб.25 см с електрически къртач. |  | м2 |  | 0,28 |  |  |
| II. | Монтажни работи. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж на екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 6 см - по под. |  | м2 |  | 51,44 |  |  |
| 2. | Полагане на 3 см армирана цим. замазка - по под. |  | м2 |  | 51,44 |  |  |
| 3. | Полагане на керамични плочки - по под. |  | м2 |  | 40,64 |  |  |
| 4. | Полагане на винилова настилка - по под в пом.2 |  | м2 |  | 10,80 |  |  |
| 5. | Полагане на XPS с деб. 6 см по стени (от вътрешна-та страна на външни стени ) - за топлоизолация. |  | м2 |  | 74,79 |  |  |
| 6. | Полагане на мрежа от стъкловлакнести нишки и фирмена шпакловка - по стени върху топлоизолация от XPS с деб.6 см. |  | м2 |  | 74,79 |  |  |
| 7. | Гипсова шпакловка по стени |  | м2 |  | 145,26 |  |  |
| 8. | Гипсова шпакловка по тавани |  | м2 |  | 51,44 |  |  |
| 9. | Латекс по стени - трикратно |  | м2 |  | 132,66 |  |  |
| 10 | Латекс по тавани - трикратно |  | м2 |  | 51,44 |  |  |
| 11. | Циментова шпакловка по фасади. |  | м2 |  | 92,95 |  |  |
| 12 | Полагане на фасаден латекс по фасади. |  | м2 |  | 92,95 |  |  |
| 13 | Доставка, превоз и монтаж на прозорци от Al профили, 5-камерни, с прекъснат термичен мост, с размери: |  | м2 |  |  |  |  |
|  | - 150/140 см - П1 - 1 бр. |  | м2 |  | 2,10 |  |  |
|  | - 150/120 см - П2 - 1 бр. |  | м2 |  | 1,80 |  |  |
|  | - 150/60 см - П3 - 2 бр. |  | м2 |  | 0,50 |  |  |
|  | - d=60 см - П4 - 1 бр. |  | м2 |  | 0,28 |  |  |
| 14 | Доставка, превоз и монтаж на външна входна врата от Al профили с прекъснат термичен мост, с размери 110/200 - В1 - 1 дясна |  | м2 |  | 2,20 |  |  |
| 15 | Доставка, превоз и монтаж на вътрешни врати от MDF с размери 90/200 см - В2 - 1 лява и 1 дясна. |  | м2 |  | 3,60 |  |  |
| 16 | Доставка, превоз и монтаж на вътрешна врата от Al профили с размер 70/200 см - В3 - 1 лява. |  | м2 |  | 1,40 |  |  |
| 17 | Полагане на XPS (екструдиран пенополистирол) с деб. 12 см по покрив върху ст.б. плоча. |  | м2 |  | 56,28 |  |  |
| 18 | Полагане на армирана цим. зам. с деб. 3 - 5 см върху XPS с деб. 12 см по покрив. |  | м2 |  | 56,28 |  |  |
| 19 | Полагане на хидроизолация - 2 слоя модифицирана битумна мушама от 3 кг ( вторият слой - с посипка). |  | м2 |  | 92,14 |  |  |
| 20 | Изработка на място на монолитни армирани барбакани - на покрив. |  | бр. |  | 3 бр. |  |  |
| 21 | Цокли от кер. плочки с височ.7 см |  | м' |  | 43,45 |  |  |
| 22 | PVC цокли за винилова настилка по под. |  | м' |  | 12,31 |  |  |
| 23 | ,,Обръщане" около прозорци отвътре с гипсова шпакловка. |  | м' |  | 15,08 |  |  |
| 24 | Метални лайстни около прозорци отвътре. |  | м' |  | 15,08 |  |  |
| 25 | PVC перваз - отвътре на прозорци. |  | м' |  | 6,60 |  |  |
| 26 | Al перваз отвън на прозорци |  | м' |  | 6,60 |  |  |
| 27 | Метални капаци по прозорци. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 150/140 - за проз. П1 - 1 бр. |  | м2 |  | 2,10 |  |  |
|  | - 150/120 - за проз. П2 - 1 бр. |  | м2 |  | 1,80 |  |  |
|  | - 150/60 - за проз. П3 - 2 бр. |  | м2 |  | 1,80 |  |  |
|  | - d = 60 см.- за проз.П4- 1 бр. |  | м2 |  | 0,28 |  |  |
| 28 | Изхвърляне на отпадъци - ръчно до 30 м |  | м3 |  | 10,00 |  |  |
| 29 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м. |  | м2 |  | 50,00 |  |  |
| 30 | Събиране на отпадъци в чували по 25 кг. |  | бр. |  | 10 |  |  |
| 31 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци. |  | м3 |  | 10,00 |  |  |
| Част "Конструктивна" |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Демонтажни работи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почистване бетонови повърхности - премахване на компрометирано укрепване | м3 |  | 34,00 |  |  |  |
| 2 | Извозване на отпадъци | м3 |  | 46,00 |  |  |  |
| II. | Кофражни работи |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпиране на плочи | м2 |  | 26,00 |  |  |  |
| 4 | Кофраж за стени | м2 |  | 68,00 |  |  |  |
| 5 | Кофраж за плочи | м2 |  | 22,00 |  |  |  |
| III | Армировъчни работи |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всичко В235 | кг |  | 57,00 |  |  |  |
| 7 | Всичко В500В | кг |  | 16734,00 |  |  |  |
| IV | Бетонови работи |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бетон С30/37 ХС4; ХF3; ХА2 със сулфатоустойчив цимент | м3 |  | 9,00 |  |  |  |
| 9 | Бетон С30/37 ХС4; ХF3; ХА2 със сулфатоустойчив цимент торкрет 5 см | м2 |  | 341,00 |  |  |  |
| 10 | Бетон С30/37 ХС4; ХF3; ХА2 със сулфатоустойчив цимент торкрет 10 см | м2 |  | 345,00 |  |  |  |
| V | Инжекционни работи |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Направа на отвори за хим. анкери14/120мм | бр. |  | 3366,00 |  |  |  |
| 12 | Направа на отвори за хим. анкери16/150мм | бр. |  | 610,00 |  |  |  |
| 13 | Почистване на армировката и възстановяване на бетоновото покритие | м2 |  | 23,00 |  |  |  |
| 14 | Лепило за армировка | кг |  | 22,00 |  |  |  |
| Част "Електро" |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Електроинсталации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на осв.тяло LED 28W IP21, за висящ монтаж | бр. |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на аплик стенен LED 14W IP65, за открит монтаж | бр. |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж плафониера LED 14W IP21, за директен монтаж | бр. |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ еднополюсен 10А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16А, 230V, IP21, за скрит монтаж | бр. |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 3х1,5mm2 | м |  | 55 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на кабел ПВВМ 3х2,5mm2 | м |  | 25 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж конзоли | бр. |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ел.табло по схема | м |  | 1 |  |  |  |
| II | Мълниезащитна инсталация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на проводник от гореща поцинкована стомана ∅8мм | м |  | 55 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на изолиран проводник от гореща поцинкована стомана ∅8мм | м |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на горещо поцинкована заземителна шина 40/4мм | м |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Доставка и направа на заземление от комплект колове от неръждаема стомана Ø20мм, L=2х1,5м | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Доставка и направа на заземление от кол от неръждаема стомана Ø20мм, L=1,5м | бр. |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ревизионен капак поцинкован 155х205 | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на контролен съединител | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на държачи Ø8мм | бр. |  | 55 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на държач за шина 40/4мм към стена | бр. |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, ∅8/∅8 | бр. |  | 15 |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана за шина 40/4мм | бр. |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана кол Ø20 - шина 40/4мм | бр. |  | 5 |  |  |  |
| Допълнителни разходи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвидени разходи 10% | лв. |  |  |  |  |  |
|  | Общо без ДДС | лв. |  |  |  |  |  |
|  | ДДС | лв. |  |  |  |  |  |
|  | Общо с ДДС | лв. |  |  |  |  |  |

Настоящата КСС за Oбособена позиция № 1 е неразделна част от ценовото предложение на участника за Oбособена позиция № 1.

| Дата | …………………./……………. /2018 г. |
| --- | --- |
| Име и фамилия , качество на представляващия участника | ………………………………………….. ………………………………………… |
| Подпис и печат | ………………………………………….. |